PROPUNERI PENTRU DOTAREA LABORATOARELOR

LA SCOALA DE ARTE SI MESERII

clasele a IX-a si a X-a

Domeniul: CHIMIE INDUSTRIALA

Calificarea profesionala: Lucrator in chimie industriala

- Laborator pentru analiza materiilor prime si a produselor din industria chimica

| Nr. crt. | Denumire aparatura | Nr. buc./set/aparate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Truse densimetre Domeniul 0,700-1,000 1,000-1,500 | 3 seturi 3 seturi |
| 2 | Picnometru pentru lichide | 10 bucati |
| 3 | Balante electronice | 4 bucati |
| 4 | Creuzete | 50 bucati |
| 5 | Etuva | 2 bucati |
| 6 | Exsicatoare | 5 bucati |
| 7 | Trusa de termometre Domenii -20 ÷ +150˚C 1 buc. 0 ÷ +100˚C 2 buc. 0 ÷ +200˚C 1 buc. -10 ÷ 100˚C 1 buc. | 5 seturi |
| 8 | Viscozimetru Engler cu accesorii (balon Engler, cronometru) | 1 bucata |
| 9 | Viscozimetru Ubbelohde cu accesorii (baie de termostatare) | 1 bucata |
| 10 | Vascozimetru Höppler | 1 bucata |
| 11 | Dispozitive de prelevare a probelor lichide-recipiente etanse din sticla sau plastic (0,5l; 1,0l) | 5 bucati 0,5l 5 bucati 0,5l |
| 12 | Aparat Orsat | 1 bucata |
| 13 | pH-metru | 2 aparate |
| 14 | Hartie indicatoare de pH | 10 seturi |
| 15 | Hartie de filtru banda albastra rosie, neagra | 10 cutii pentru fiecare tip (1 cutie 100 bucati) |
| 16 | Aparatura din sticla Pahare Berzelius | 50 bucati |
| 17 | Pahare Erlenmeyer | 50 bucati |
| 18 | Eprubete | 150 bucati |
| 19 | Cilindri gradati 10; 25; 100ml. | 25 bucati |
| 20 | Baloane cu fundul plat | 10 bucati |
| 21 | Baloane cotate | 10 bucati |
| 22 | Baloane Wurtz | 10 bucati |
| 23 | Refrigerente de sticla-diferite tipuri | 10 bucati |
| 24 | Tuburi de sticla-dimensiuni standardizate - tip bagheta - tip teava | 10 bucati 10 bucati |
| 25 | Pisete | 25 bucati |
| 26 | Palnii desticla pentru | 25 bucati |
| 27 | Palnii de separare | 15 bucati |
| 28 | Sticlute picuratoare pentru indicatori | 25 bucati |
| 29 | Pipete gradate | 15 bucati |
| 30 | Pipete cu bula | 10 bucati |
| 31 | Biurete - pentru acizi - pentru baze | 10 bucati 10 bucati |
| 32 | Palnie Buchner | 5 bucati |
| 33 | Mojar cu pistil | 5 bucati |
| 34 | Trompa de vid | 5 bucati |
| 35 | Site ceramice (inlocuiesc sitele de azbest) | 25 bucati |
| 36 | Cleme | 50 bucati |
| 37 | Furtun imbinare elemente de aparatura si racordarea la sursa de apa) | 20 m |
| 38 | Spatule | 15 bucati |
| 39 | Para de cauciuc | 20 bucati |
| 40 | Proiector cu cristale lichide, ecran | 1 bucata, 1 bucata |
| 41 | Microscop binocular cu diferite puteri de marire | 3 bucati |
| 42 | Calculator Imprimanta | 1 bucata 1 bucata |
| 43 | Aparat pentru determinarea punctului de topire cu tuburi capilare si termometru | 1 bucata |
| 44 | Aparat pentru electroliza cu electrozi de grafit, redresor, conductoare de legatura | 1 bucata |
| 45 | Softurieducationale Sticlarie si aparatura de laborator | 1 soft |
| 46 | Distilarea uscata a lemnului | 1 soft |
| 47 | Prelucrarea carbunilor | 1 soft |
| 48 | Prelucrarea titeiului | 1 soft |
| 49 | Prelucrarea polimerilor | 1 soft |
| 50 | Ingrasaminte chimice | 1 soft |
| 51 | Utilizarea produselor industriei chimice | 1 soft |
| 52 | Reactivi Azotat de argint, azotat de plumb, clorura ferica, sulfat de cupru, clorura de aluminiu, clorura de calciu, carbonat de potasiu, carbonat de calciu, acetat de calciu, sulfura feroasa, clorura de bariu, zinc, hidroxid de sodiu |  |
| 53 | Indicatori: - fenolftaleina - metiloranj |  |
| 54 | Instalatie de distilare simpla (balon Wurtz, refrigerent, imbinari) | 1 instalatie |
| 55 | Instalatie de extractie (extractor, balon, refrigerent cu bule) | 1 instalatie |

ATELIER TEHNOLOGIC pentru pregatirea de baza in domeniul CHIMIE INDUSTRIALA

| Nr. crt. | Denumire reper/aparatura | Nr. bucati/aparate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ruleta | 5 bucati |
| 2 | Subler | 5 bucati |
| 3 | Micrometru | 5 bucati |
| 4 | Cronometru | 5 bucati |
| 5 | Termocuplu bimetalic | 1 bucata |
| 6 | Banc de lucru pentru materiale solide Maruntire – moara cu bile, cantar electronic | cate un utilaj |
|  | Clasare – set site cu masa vibratoare | 1 set |
|  | Separare S-G - ciclon - filtru cu saci | 1 bucata 1 bucata |
|  | Transport solid: elevator, transportor cu banda | cate un utilaj |
| 7 | Banc de lucru pentru fluide - decantare – decantor | 1 bucata |
|  | - filtrare – filtru presa - centrifuga filtranta | 1 bucata 1 bucata |
|  | - transport fluide - pompa centrifuga - compresor cu piston | 1 bucata 1 bucata |
| 8 | Banc de lucru pentru masurarea debitelor, a presiunii/caderii de presiune | 1 bucata |