| Cabinet Desen Tehnic şi Măsurători | Cantitate |
| --- | --- |
| Aparate uzuale de măsurat lungimi (riglă, ruletă, şubler, micrometru, cu diverse domenii de măsurare) -set | 10 |
| Truse diferite de şurubelniţe | 5 |
| Truse diferite de chei fixe şi reglabile | 5 |
| Trusă de cale plan paralele, cale unghiulare, calibre, lere | 2 |
| Aparate de precizie de măsurat lungimi (pasametru, ortotest, minimetru, ceas comparator, etc.) | 2 |
| Aparate de măsurat mase (cântare, balanţe) - set | 2 |
| Aparate de măsurat presiuni - set | 2 |
| Aparate de măsurat mărimi electrice (ampermetru,. Voltmetru, ohmetru, wattmetru – în domenii uzuale – set) digitale si analogice | 5 |
| Modul de măsurători pentru domeniul electric | 10 |
| Sursa de tensiune cc/ca stabilizata cu autoprotecţie | 10 |
| Multimetru LRC | 5 |
| Frecvenţmetru | 2 |
| Osciloscop dublu spot cu stocare imagine | 2 |
| Tester împămantare | 2 |
| Tahometru | 2 |
| Cronometru | 2 |
| Raportor mecanic | 3 |
| Lere pentru filete, şabloane pentru filete | 3 |
| Planşetă de desen mare | 1 |
| Planşetă de desen cu riglă transparentă | 25 |
| Reproducere înfăţişând tipuri de linii | 5 |
| Copie după standardele româneşti de desen | 5 |
| Modele geometrice | 5 |
| Reproduceri schematice | 5 |
| Reproduceri schematice laterale | 5 |
| Desene de asamblare | 5 |
| Modele de ansambluri | 5 |
| Software pt. desen tehnic/AUTO CAD SOFTWARE – Versiunea didactică | 25 |
| Modele de componente mecanice | 5 |

Suprafaţă utilă 80 m pătraţi