|  | LABORATOR DE MAŞINI ŞI APARATE ELECTRICE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire aparat, echipament, utilaj | Cantitatea |
| 1 | Videoproiector | 1 |
| 2 | Ecran de proiecţie | 1 |
| 3 | Sistem de management computerizat al clasei | 1 |
| 4 | Calculator personal | 15 |
| 5 | Imprimantă | 1 |
| 6 | Tablă magnetică | 1 |
| 7 | Simboluri magnetice pentru conceperea schemelor electrice | 30 |
| 8 | Ampermetru de laborator | 15 |
| 9 | Miliampermetru de laboarator | 15 |
| 10 | Voltmetru de laborator | 15 |
| 11 | Ohmetru | 15 |
| 12 | Megohmetru | 15 |
| 13 | Wattmetru | 15 |
| 14 | Frecvenţmetru | 15 |
| 15 | VARmetru | 15 |
| 16 | Contoare analogice | 10 |
| 17 | Contoare digitale | 5 |
| 18 | Multimetru analogic | 15 |
| 19 | Multimetru digital | 15 |
| 20 | Multimetru pentru măsurarea factorului de calitate | 5 |
| 21 | Reostat reglabil de: 30Ω şi 5 -10A; 500Ω şi 1 - 2 A; 800Ω şi 1-2A; 2000Ω; 2500Ω | 25 |
| 22 | Tester de impamantare | 5 |
| 23 | Tester logic | 15 |
| 24 | Tester de izolaţie | 5 |
| 25 | Trusa de scule a electricianului | 5 |
| 26 | Trusa de curent şi tensiune 0 - 20A, 0-440V | 5 |
| 27 | Trusa de curent 1200A pentru verificarea transformatoarelor de curent | 1 |
| 28 | Generator de frecvenţă joasă | 5 |
| 29 | Sursă de alimentare stabilizată reglabilă | 15 |
| 30 | Modul de invatare pentru curent continuu si curent alternativ | 15 |
| 31 | Modul de învăţare pentru motor asincron monofazat şi motor asincron trifazat | 5 |
| 32 | Modul de învăţare pentru maşina sincronă, maşina de curent continuu şi motorul pas cu pas | 5 |
| 33 | Transformator monofazat | 5 |
| 34 | Transformator trifazat | 5 |
| 35 | Aparate de comutaţie cu comandă manuală (întrerupătoare/comutatoare pârghie, pachet, cu came) | 25 |
| 36 | Contactoare diferite, funcţie de capacitatea de rupere şi tipul de acţionare | 25 |
| 37 | Relee termice de protecţie | 15 |
| 38 | Relee electromagnetice de protecţie: de curent, de tensiune, de timp, de semnalizare, intermediare, de distanţă | 20 |
| 39 | Relee electronice | 25 |
| 40 | Siguranţe fuzibile de diverse tipuri şi curenţi | 50 |
| 41 | Butoane de comandă de diferite tipuri | 30 |
| 42 | Prize monofazate şi trifazate de diferite tipuri | 30 |
| 43 | Papuci de cablu de diverse tipuri şi dimensiuni | 100 |
| 44 | Conductor flexibil de legătură de lungimi diferite | 100 |
| 45 | Pistol de lipit | 5 |
| 46 | Aliaj de lipit |  |
| 47 | Tahometru | 1 |
| 48 | Cronometru | 15 |