|  | LABORATOR DE MĂSURĂRI ELECTRICE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire aparat, echipament, utilaj | Cantitatea |
| 1 | Videoproiector | 1 |
| 2 | Ecran de proiecţie | 1 |
| 3 | Sistem de management computerizat al clasei | 1 |
| 4 | Calculator personal | 15 |
| 5 | Imprimantă | 1 |
| 6 | Tablă magnetică | 1 |
| 7 | Simboluri magnetice pentru conceperea schemelor electrice | 30 |
| 8 | Ampermetru de laborator | 15 |
| 9 | Miliampermetru de laboarator | 15 |
| 10 | Voltmetru de laborator | 15 |
| 11 | Ohmetru | 15 |
| 12 | Megohmetru | 15 |
| 13 | Wattmetru | 15 |
| 14 | Frecvenţmetru | 15 |
| 15 | VARmetru | 15 |
| 16 | Contoare analogice | 15 |
| 17 | Contoare digitale | 15 |
| 18 | Transformator de măsură de curent | 15 |
| 19 | Transformator de măsură de tensiune | 15 |
| 20 | Multimetru analogic | 15 |
| 21 | Multimetru digital | 15 |
| 22 | Multimetru pentru măsurarea factorului de calitate | 5 |
| 23 | Multimetru LCR | 3 |
| 24 | Capacimetru | 15 |
| 25 | Reostat reglabil de: 30Ω şi 5 -10A; 500Ω şi 1 - 2 A; 800Ω şi 1-2A; 2000Ω; 2500Ω | 25 |
| 26 | Punte de măsură RLC automată | 5 |
| 27 | Tester de impamantare | 5 |
| 28 | Tester logic | 15 |
| 29 | Tester de izolaţie | 5 |
| 30 | Trusa de scule a electricianului | 5 |
| 31 | Trusa de curent şi tensiune 0 - 20A, 0-440V | 5 |
| 32 | Trusa de curent 1200A pentru verificarea transformatoarelor de curent | 1 |
| 33 | Generator de funcţii | 5 |
| 34 | Generator de frecvenţă joasă | 5 |
| 35 | Modul pentru surse de alimentare | 15 |
| 36 | Punte Wheatstone | 15 |
| 37 | Punte RLC | 15 |
| 38 | Sursă de alimentare stabilizată reglabilă | 15 |
| 39 | Osciloscop cu 2 spoturi si memorie | 10 |
| 40 | Modul de invaţare pentru curent continuu si curent alternativ | 15 |
| 41 | Modul de invaţare pentru electromagnetism | 15 |
| 42 | Modul de învăţare pentru circuite de filltrare | 15 |
| 43 | Modul de învăţare pentru oscilatoare | 15 |
| 44 | Modul de învăţare pentru semiconductori | 15 |
| 45 | Modul de învăţare pentru traductoare şi control | 15 |
| 46 | Platforma de instruire PCL | 15 |
| 47 | Siguranţe fuzibile de diverse tipuri şi curenţi | 50 |
| 48 | Butoane de comandă de diferite tipuri | 30 |
| 49 | Prize monofazate şi trifazate de diferite tipuri | 30 |
| 50 | Papuci de cablu de diverse tipuri şi dimensiuni | 100 |
| 51 | Conductor flexibil de legătură de lungimi diferite | 100 |
| 52 | Rezistoare de diferite puteri şi mărimi | 100 |
| 53 | Condensatoare de diferite capacităţi | 100 |
| 54 | Diode diferite tipuri | 100 |
| 55 | Tiristoare | 50 |
| 56 | Pistol de lipit | 15 |
| 57 | Ciocan de lipit | 15 |
| 58 | Aliaj de lipit |  |
| 59 | Tahometru | 1 |
| 60 | Cronometru | 15 |
| 61 | Termometru | 15 |
| 62 | Şubler | 30 |
| 63 | Micrometru de interior | 15 |
| 64 | Micrometru de exterior | 15 |
| 65 | Raportor mecanic | 30 |
| 66 | Rigla gradată, ruletă | 15 |
| 67 | Lere | 15 |
| 68 | Cale unghiulare | 15 |
| 69 | Manometru | 15 |