|  | Laborator electronica |  |
| --- | --- | --- |
| Nr crt | Echpament | Cantitate |
|  | Sistem de management computerizat | 1 |
|  | Staţie de lucru pentru elevi | 15 |
|  | Calculator personal | 15 |
|  | Imprimantă | 1 |
|  | Modul de invăţare pentru CA şi CC | 15 |
|  | Modul de invăţare pentru electromagnetism | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea semiconductorilor | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea avansată a semiconductorilor | 15 |
|  | Modul de invăţare pentru control şi putere electrică | 15 |
|  | Modul pentru invăţareaopto-electronicii | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea circuitelor filtre | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea oscilatorilor | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea traductoarelor şi control | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea sistemelor analogice şi digitale | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea logicii digitale | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea microprocesoarelor pe 8-bit | 15 |
|  | Modul pentru invăţarea surselor de putere | 15 |
|  | Module PLC | 15 |
|  | Module de Mecatronică | 15 |
|  | Osciloscop cu memorie cu 2 spoturi | 15 |
|  | Multimetre digitale | 15 |
|  | Multimetre analogice | 15 |
|  | Frecvenţmetru 5M - 1.2G | 15 |
|  | Generator de funcţii | 15 |
|  | Punţi RLC | 15 |
|  | Analizor de spectru | 15 |
|  | Tester de circuite logice | 6 |

Spaţiu necesar minim 60 m. patraţi