| Nr. Crt. | Cabinet Măsurători | Cantitate |
| --- | --- | --- |
|  | Aparate uzuale de măsurat lungimi (riglă, ruletă, şubler, micrometru, cu diverse domenii de măsurare) -set | 10 |
|  | Truse diferite de şurubelniţe | 5 |
|  | Truse diferite de chei fixe şi reglabile | 5 |
|  | Trusă de cale plan paralele, cale unghiulare, calibre, lere | 2 |
|  | Aparate de precizie de măsurat lungimi (pasametru, ortotest, minimetru, ceas comparator, etc.) | 2 |
|  | Aparate de măsurat mase (cântare, balanţe) - set | 2 |
|  | Aparate de măsurat presiuni - set | 2 |
|  | Aparate de măsurat mărimi electrice (ampermetru,. Voltmetru, ohmetru, wattmetru – în domenii uzuale – set) digitale si analogice | 5 |
|  | Modul de măsurători pentru domeniul electric | 10 |
|  | Sursa de tensiune cc/ca stabilizata cu autoprotecţie | 10 |
|  | Multimetru LRC | 5 |
|  | Frecvenţmetru | 2 |
|  | Osciloscop dublu spot cu stocare imagine | 2 |
|  | Tester împămantare | 2 |
|  | Tahometru | 2 |
|  | Cronometru | 2 |
|  | Raportor mecanic | 3 |
|  | Lere pentru filete, şabloane pentru filete | 3 |

Suprafaţă utilă 60 m pătraţi